УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Батецкого муниципального района

от  15.12.2022 № 780

Нормативы состава сточных вод, отводимых в центральную систему водоотведения производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод Батецкого муниципального района

| № п/п | Определяемый показатель | Единица измерения | Максимально допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Алюминий | мг/дм3 | 0,04 |
| 2. | Железо | мг/дм3 | 0,100 |
| 3. | Кадмий | мг/дм3 | 0,005 |
| 4. | Марганец | мг/дм3 | 0,01 |
| 5. | Ртуть | мг/дм3 | 0,00001 |
| 6. | Свинец | мг/дм3 | 0,006 |
| 7. | Стронций | мг/дм3 | 0,4 |
| 8. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,05 |
| 9. | БПК полное | мг/дм3 | 3,00 |
| 10. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 3,35 |
| 11. | Фосфаты (по фосфору) | мг/дм3 | 0,2 |
| 12. | Кальций | мг/дм3 | 180,00 |
| 13. | Магний | мг/дм3 | 40,0 |
| 14. | Медь | мг/дм3 | 0,001 |
| 15. | Натрий | мг/дм3 | 120 |
| 16. | Никель | мг/дм3 | 0,01 |
| 17. | АСПАВ | мг/дм3 | 0,1 |
| 18. | НСПАВ | мг/дм3 | 0,1 |
| 19. | Сульфат-анион (сульфаты) | мг/дм3 | 100 |
| 20. | Сульфиды | мг/дм3 | 0,005 |
| 21. | Цинк | мг/дм3 | 0,01 |